## D
Schweizerischer Baupreisindex - Durchschnittliche Einheitspreise in der Schweiz und in den Grossregionen |  |  |  |  | April 21
Erleuterungen zu den duchschnittlichen Einheitspreisen auf dieser Tabelle:
Die Durchschnittspreise sind ein regionaler Mittelwert von zum teil sehr ausgedehnte Grossregionenn (z.B. die Grossregion Espace Mittelland umfasst die Kantone BE, FR, SO, NE, JU). Auf Grund der Lage kann der einzelne Durchschnittpreis grosse positiv oder negativ Unterschiede aufweisen.
Die Durchschnittspreise sind für die angegeben Arbeiten und Mengen gültig. Für Kleinaufträge mit Kleinmengen können grössere positive Abweichungen vorkommen.
Die aufgeführten Beschreibungen sind Stichworte zu den NPK Positionen. Die kompletten Beschreibungen zu jeder Position finden Sie beim CRB ( Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung ) unter www.crb.ch
NPK Pos. |  | Menge | Einheit | CH | Genfersee | Mittelland | Nordwest | Zürich | Ost | Zentral | Tessin
1 Erdarbeiten
211.111.111 | Oberboden maschinell abtragen. Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4. Volumen fest. Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Lagerung. Schichtdicke bis m 0,20 | 100 | m3 | 5.7062 | 8.6548 | 4.9725 | 4.2189 | 4.6071 | 4.2383 | 5.0783 | 8.56
211.211.101 | Baugrubenaushub maschinell. Inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Lagerung. Offene Baugruben. Aushubtiefe bis m 5,00 | 1500 | m3 | 5.5078 | 7.4705 | 4.7642 | 4.7967 | 4.9329 | 5.1833 | 4.8767 | 5.74
211.523.104 | Primärmaterial: Kies, Geröll. Kiessand I | 25 | m3 | 48.4217 | 51.4742 | 43.7675 | 47.0956 | 51.8543 | 43.9133 | 54.4 | 45.58
211.651.111 | Auffüllungen mit seitlich gelagertem oder zugeführtem Material. Maschinell. Volumen fest | 700 | m3 | 10.9699 | 15.4911 | 10.4208 | 7.7589 | 10.8529 | 9.315 | 8.2367 | 11.9486
211.282.112 | Fundationsschichten auf Planum, Schichtdicke m 0,26 bis 0,30 | 25 | m3 | 12.3216 | 17.7104 | 11.5155 | 11.2222 | 10.3714 | 8.325 | 9.7117 | 17.7933
2 Tiefbauarbeiten
221.411.222 | Fundationsschichten einbauen. Ausmass: Volumen fest. Einbaubreite über m 3,0. Fertig eingebaute Schicht, d m 0,21 bis 0,40. | 1350 | m3 | 9.2575 | 11.7367 | 7.7878 | 6.5633 | 9.3938 | 9.2 | 8.9288 | 11.3125
221.421.102 | Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht. Toleranz ab Sollhöhe + mm 0, - mm 50. Ohne Verwendung von Planiematerial. Rohplaniebreite über m 3,0. | 3000 | m2 | 1.5142 | 2.2051 | 1.08 | 1.2911 | 1.2438 | 1.142 | 1.5262 | 2.7
221.423.122 | Planie erstellen auf Fundationsschichten für Strassen mit Belag. Toleranz ab Sollhöhe +/- mm 10. Ohne Verwendung von Material. Planiebreite über m 3,0. | 3000 | m2 | 4.3479 | 4.6344 | 4.427 | 4.0444 | 5.1288 | 3.6 | 3.7725 | 4.15
223.441.313 | Tragschichten AC T Typ N maschinell einbauen und verdichten. AC T 22 N. Ausmass: Masse. d mm 80. | 620 | t | 131.8838 | 145.9823 | 119.041 | 125.4767 | 129.6312 | 116 | 140.1862 | 172.5714
223.442.212 | Deckschichten AC Typ N maschinell einbauen und verdichten. AC 11 N. Ausmass: Masse. d mm 40. | 310 | t | 170.8023 | 174.6071 | 149.286 | 161.1222 | 183.1 | 170.8333 | 177.025 | 208.5714
237.231.101 | Aushub V-Gräben oder -Gruben. Normal baggerbares Material. Maschinell. t bis m 1,50. | 180 | m3 | 17.7073 | 20.5409 | 14.621 | 17.1444 | 18.5575 | 17.9167 | 16.83 | 17.0286
237.451.112 | Polyethylenrohre PE-R liefern und verlegen.. PE-R mit STM, elastisch dichten. Nenn-Ringsteifigkeit SN 2, Rohrreihe S 16. DN/OD 160 | 210 | m | 18.8796 | 18.2538 | 19.364 | 18.7256 | 20.125 | 17.2167 | 20.7 | 16.9
237.611.123 | Kontrollschächte KS aus Betonfertigteilen liefern und erstellen. DN 800 mit Konus DN 800/600. Festigkeitsklasse 60. Schachttiefe m 1,01 bis 1,50 inkl. Durchlaufrinne und Schachtdeckel Guss 15 t Radlast | 4 | Stk | 1527.8481 | 1509.1173 | 1594.746 | 1873.6133 | 1629.5 | 1217 | 1479.465 | 1097.5
237.821.201 | Material für Rohrumhüllungen einbringen und verdichten. Materiallieferungen in U'abschnitt 810. Ausmass: Volumen fest. Feine Gesteinskörnung und rezyklierte Gesteinskörnungsgemische. | 65 | m3 | 18.9783 | 18.2482 | 18.269 | 17.6444 | 24.4762 | 15.0833 | 21.3812 | 15.7375
237.851.212 | Einfüllen, inkl. leichtes Verdichten von seitlich gelagertem oder zugeführtem Material. Ausmass: Volumen fest. Maschinell. Natürliche Gesteinskörnung. | 80 | m3 | 14.2127 | 15.9992 | 13.014 | 14.3611 | 15.0312 | 11.75 | 14.8525 | 13.55
241.216.112 | Schalungen für Bodenplatten. Typ 1. Konstante Höhe. Schalhöhe bis m 0,50 | 30 | m2 | 58.2962 | 60.8181 | 64.6078 | 61.325 | 59.34 | 47.9167 | 52.3375 | 52.5
241.231.105 | Schalungen für Wände und Stützmauern, vertikal. Doppelhäuptig. Typ 2. Schalhöhe m 4,51 bis 5,00 | 600 | m2 | 52.3027 | 60.5227 | 53.92 | 49.3425 | 49.48 | 46.9167 | 42.7438 | 61.4375
241.232.115 | Schalungen für Wände und Stützmauern geneigt. Doppelhäuptig, einseitig geneigt bis 1:5. Typ 2. Schalhöhe m 4,51 bis 5,00. | 240 | m2 | 59.6587 | 66.6209 | 63.07 | 53.6612 | 56.2 | 55.25 | 52.5071 | 69.5714
241.261.301 | Schalungen für horizontale Deckenplatten-Untersichten. Typ 3-1 Plattendicke m 0.36 bis 0.45 Spriesshöhe m 3.51 - 5.50. Ohne Ueberhöhung. LE = m2 | 300 | m2 | 62.763 | 65.8666 | 63.4133 | 58.3043 | 63.9 | 64.3333 | 49.0062 | 77.2857
241.271.301 | Schalungen für gerade Ueberzüge und Brüstungen. Typ 3-1. Bauteildicke m 0.25. Schalhöhe m 1.01 bis 1.50. LE =m2 | 50 | m2 | 98.4047 | 99.1324 | 96.2744 | 111.4162 | 95 | 93.4167 | 94.725 | 103.7143
241.511.123 | Stabstähle. Stahl B500A, liefern und verlegen. BG 1 (1). d mm 16 bis 22. | 15000 | kg | 1.7139 | 1.9144 | 1.62 | 1.6262 | 1.8 | 1.5217 | 1.5943 | 1.9125
241.613.112 | Beton für Bodenplatten. Beton Typ NPK A. Plattendicke m 0,21 bis 0,30. Dimension Bodenplatte m 10,00x50,00 | 100 | m3 | 226.9608 | 254.2243 | 229.3144 | 231.5175 | 218.22 | 199.8333 | 202.5062 | 242
241.632.144 | Beton für Wände und Stützmauern ohne Anzug, liefern, einbauen und verdichten. Wand- oder Mauerhöhe über m 3,50. Beton Typ NPK A Wand- oder Mauerhöhe m 3.51 bis 4.50 Wanddicke m 0.31 bis 0.35 | 150 | m3 | 246.0427 | 269.5071 | 259.6233 | 239.3075 | 233.8 | 219.3333 | 225.75 | 264.8571
241.661.113 | Beton für Deckenplatten, liefern, einbauen und verdichten. Beton Typ NPK A. Horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0. Plattendicke m 0,31 bis 0,40. | 150 | m3 | 228.4623 | 257.1119 | 241.4189 | 231.2175 | 208.28 | 200.8333 | 200.0662 | 248.8571
241.671.132 | Beton für gerade Ueberzüge und Brüstungen, liefern, einbauen und verdichten. Ueberzugs- und Brüstungshöhe m 0,51 bis 1,50. Beton Typ NPK A. d m 0,21 bis 0,25. | 10 | m3 | 299.0083 | 314.1516 | 319.7333 | 306.9825 | 284.6 | 267 | 275.4862 | 318
3 Maurerarbeiten
237.231.101.m | Aushub V-Gräben oder -Gruben. Normal baggerbares Material. Maschinell. t bis m 1,50. | 150 | m3 | 19.9613 | 22.9748 | 18.6869 | 18.4333 | 22.3231 | 17.98 | 16.5509 | 19.9625
237.472.101.m | Sickerrohre PVC-U-S liefern und verlegen. PVC-U-S mit STM. Nenn-Ringsteifigkeit SN 2, Rohrreihe SDR 51. DN/OD 125 | 70 | m | 14.9573 | 15.8241 | 14.7246 | 14.7717 | 16.5138 | 12.9636 | 13.4918 | 15.7975
237.611.123.m | Kontrollschächte KS aus Betonfertigteilen liefern und erstellen. DN 800 mit Konus DN 800/600. Festigkeitsklasse 60. Schachttiefe m 1,01 bis 1,50 inkl. Durchlaufrinne und Schachtdeckel Guss 15 t Radlast | 5 | Stk | 1633.3762 | 1488.3619 | 1686.4769 | 1980.3667 | 1888.9585 | 1547.0091 | 1350.9364 | 1119.575
237.831.301.m | Unterlags-, Sohlen- und Hüllbeton liefern, einbringen und verdichten. Ausmass: Volumen fest. Beton mit natürlicher Gesteinskörnung. CEM I 42,5 kg/m3 250. | 45 | m3 | 189.2968 | 217.8397 | 206.8146 | 169.385 | 155.6538 | 173.2682 | 181.0355 | 222.5325
237.851.211.m | Einfüllen, inkl. leichtes Verdichten von seitlich gelagertem oder zugeführtem Material. Ausmass: Volumen fest. Maschinell. Aushubmaterial. | 255 | m3 | 15.1398 | 18.0181 | 13.98 | 13.602 | 16.0069 | 13.6636 | 14.2327 | 13.9475
241.231.103 | Schalungen für Wände und Stützmauern, vertikal. Doppelhäuptig. Typ 2. Schalhöhe m 2,51 bis 3,50 | 820 | m2 | 32.2966 | 40.0425 | 30.1982 | 27.8617 | 28.4569 | 29.5745 | 28.5764 | 46.0512
241.261.113 | Schalungen für horizontale Deckenplatten-Untersichten. Typ 2. Plattendicke bis m 0,35 ohne Ueberhöhung. Spriesshöhe m 1,51 bis 3,50 | 1100 | m2 | 32.5884 | 39.2132 | 30.8573 | 28.4533 | 28.7308 | 30.5636 | 29.3027 | 46.2938
241.511.112.m.g | Stabstähle. Stahl B500A, liefern und verlegen. Fixlängen (1). d mm 16 bis 22. | 12000 | kg | 1.3918 | 1.5671 | 1.3764 | 1.2667 | 1.2923 | 1.3736 | 1.2582 | 1.66
241.521.111 | Bewehrungsmatten. Stahl B500A, liefern und verlegen Lagermatten unverschnitten, für statische Verwendung. Alle Mattentypen. | 21500 | kg | 1.7789 | 1.911 | 1.7809 | 1.7967 | 1.6738 | 1.7445 | 1.6945 | 1.77
241.613.112.m | Beton für Bodenplatten mit konstanter Dicke, liefern, einbauen und verdichten. Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0. Beton Typ NPK A. Plattendicke m 0,21 bis 0,30 | 66 | m3 | 186.3334 | 216.4558 | 201.4283 | 162.635 | 160.23 | 169.9718 | 172.7691 | 217.5625
241.631.132.g | Beton für Wände und Stützmauern ohne Anzug liefern, einbauen und verdichten. Wand- oder Mauerhöhe m 2,51 bis 3,50. Beton Typ NPK A. Wanddicke m 0,21 bis 0,25 | 85 | m3 | 209.793 | 234.744 | 223.6558 | 189.1433 | 188.9415 | 194.3409 | 194.75 | 243.355
241.661.112 | Beton für Deckenplatten liefern, einbauen und verdichten. Beton Typ NPK A. Horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0. Plattendicke m 0,21 bis 0,30. | 275 | m3 | 185.1846 | 214.0283 | 199.1317 | 164.3017 | 157.8769 | 168.7173 | 171.8918 | 223.305
314.111.132g | Einsteinmauerwerk aus Backstein ohne besondere Eigenschaften MB. Gleichzeitig mit Rohbau erstellen. Vollfugig vermauern. d mm 140 bis 160. h m 1,51 bis 3,00 | 760 | m2 | 70.7892 | 92.0561 | 69.5073 | 63.4833 | 62.7377 | 61.6591 | 61.5809 | 72.5888
314.131.122 | Einsteinmauerwerk aus Kalksandstein ohne besondere Eigenschaften MK. Gleichzeitig mit Rohbau erstellen. Vollfugig vermauern. d mm 115 bis 135. h m 1,51 bis 3,00. | 40 | m2 | 86.8747 | 111.9337 | 83.1864 | 73.5667 | 74.5531 | 80.4182 | 73.8736 | 111.4271
314.621.125 | Dämmplatten an Mauerwerk befestigen. Mineralwollplatten. Steinwolle, deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,034, Rohdichte ca. kg/m3 60. d mm 180. | 580 | m2 | 48.8527 | 53.6245 | 49.0864 | 53.2083 | 46.1546 | 44.7555 | 42.85 | 48.7583
4 Estriche
661.433.102 | Trittschall-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol gewalkt EPS-T. Einlagig mit Randstreifen. Platten unbelegt, d mm 22/20 | 900 | m2 | 5.7225 | 5.1441 | 5.6917 | 5.6067 | 5.6829 | 5.915 | 5.69 | 8.355
661.511.111 | Trenn- und Gleitschichten aus Kunststofffolien verlegen und an Wänden mindestens bis OK fertiger Bodenbelag hochziehen. Bahnen min. mm 150 überlappen. Lose verlegen. Polyethylenfolien PE, d mm 0,2. | 900 | m2 | 1.3511 | 1.433 | 1.4567 | 1.1822 | 1.0943 | 1.4912 | 1.3275 | 1.535
661.611.113 | Zementestriche CT. Beanspruchskategorie A, Festigkeitsklasse C20 - F4, auf Trennschicht. d mm 60 | 900 | m2 | 20.4602 | 22.2112 | 22.07 | 19.5867 | 18.7914 | 19.1638 | 19.39 | 20.175
661.711.111 | Zementestrich CT. Mit Bodenheizung. Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C20 - F4, auf Dämmschicht. d mm 75 | 900 | m2 | 22.3738 | 23.7085 | 24.69 | 21.3644 | 20.6214 | 21.105 | 20.9567 | 22.4025
661.741.112 | Variante: Calciumsulfat-Fliessestrich CAF. Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C35 - F7, auf Dämmschicht. d mm 55 | 900 | m2 | 25.973 | 28.6385 | 25.08 | 23.9233 | 24.0957 | 25.3062 | 25.1025 | 33.03
5 Plattenarbeiten
645.211.181 | Wandbeläge Gruppe A I. Keramikplatten stranggepresst, Wasseraufnahme E bis % 3. Farbton weiss, Abmessung mm 200x300, Einsatzort Küche. Nur verlegen. | 30 | m2 | 52.491 | 45.2089 | 56.3356 | 65.83 | 53.465 | 45.27 | 53.22 | 51.25
645.221.112 | Wandbeläge Gruppe B I a. Keramikplatten trockengepresst, Wasseraufnahme E bis % 0,5. Farbton pastellfarben, Abmessung mm bis 200x300, Einsatzort Sanitärräume. Nur verlegen | 400 | m2 | 49.7048 | 44.7933 | 51.3833 | 57.0767 | 50.9383 | 44.5725 | 52.24 | 51.25
645.311.212 | Bodenbeläge Gruppe A I. Keramikplatten stranggepresst, Wasseraufnahme E bis % 3. Unglasiert. Grösse bis mm 300x600. Einsatzort Wohnen. Nur verlegen. | 500 | m2 | 47.2915 | 44.1832 | 47.9389 | 52.3983 | 48.675 | 43.3225 | 52.485 | 41.5
645.321.122 | Bodenbeläge Gruppe B I a. Keramikplatten trockengepresst, Wasseraufnahme E bis % 0,5. Glasiert. Abmessung mm bis 300 x 300. Einsatzort Bad / Küche. Nur verlegen. | 160 | m2 | 47.1684 | 42.3686 | 48.5778 | 53.5683 | 49.1917 | 43.3225 | 51.75 | 41.25
6 Gerüste
114.211.112 | Fassadengerüste, Lastklasse 3. Einrichten. Abstellbasis fester, tragfähiger Boden. Gerüsthöhe von m 8,01 bis m 16,00 | 1000 | m2 | 7.8126 | 9.822 | 7.6838 | 6.493 | 7.3588 | 7.3167 | 7.1178 | 7.1657
114.221.112 | Fassadengerüste, Lastklasse 4. Einrichten. Abstellbasis fester, tragfähiger Boden. Gerüsthöhe m 8,01 bis 16,00. | 1500 | m2 | 10.1137 | 12.4607 | 10.1877 | 8.0233 | 9.3362 | 10.1089 | 9.6157 | 8.4583
114.311.114 | Spenglergänge für dynamische Beanspruchung. Einrichten. Unter Rinne oder Dachrand. Durchgangsbreite min. m 0,60. Abstand von Fassade bis Aussenkante Rinne oder Dachrand: m 0,91 bis 1,20. | 80 | m2 | 24.0869 | 33.1829 | 21.7015 | 21.135 | 22.34 | 21.1311 | 21.7689 | 19.8543
114.341.111 | Gerüstbekleidungen. Einrichten. Ohne besondere Anforderungen. Aus Gerüstschutznetzen. | 1000 | m2 | 3.0203 | 3.0343 | 2.9092 | 2.532 | 3.1541 | 3.38 | 2.9325 | 3.3367
7 Zimmerarbeiten
331.632.201 | Sparrenlage aus Vollholz. Sattel oder Pultdach. Auf bauseitiges, genaues Auflager. Gehobelt. Querschnitte: Sparren mm 80x140 bis 100x180, Schwellen, Pfetten mm 100x120 bis 160x260. | 22 | m3 | 1171.9837 | 1332.3938 | 1155.1959 | 1053.7382 | 1098.4789 | 1154.53 | 1064.105 | 1350.1
331.633.103 | Pfetten aus Brettschichtholz. Sattel oder Pultdach. Auf bauseitiges, genaues Auflager. Erscheinungsklasse I. Breite mm 140. | 5 | m3 | 1453.0061 | 1713.418 | 1440.3071 | 1322.8791 | 1384.0756 | 1427.165 | 1232.6142 | 1438.37
332.211.113 | Aussenwande mit verdeckten Standern, Konstruktion, Leimholz, Duo- oder Triobalken, mm 60x200 | 1035 | m2 | 56.9291 | 69.1734 | 57.9029 | 51.4245 | 52.2867 | 51.893 | 52 | 53.17
332.211.422 | Innere Beplankung, Kronoply OSB 3, Stärke mm 15. | 1035 | m2 | 31.397 | 36.1254 | 29.8859 | 27.9155 | 30.2311 | 33.367 | 28.0475 | 30.486
333.221.111.n | Verlegeunterlage aus Brettern mit Nut und Kamm mm 20 gehobel | 560 | m2 | 47.9869 | 64.0363 | 45.7782 | 43.3055 | 45.0244 | 39.169 | 40.85 | 47.2817
332.421.116 | Geschossdecke aus Brettstapeln, Konstruktion, sagerohen Lamellen, h mm 240 | 1065 | m2 | 235.803 | 289.3939 | 251.402 | 198.717 | 211.9433 | 233.493 | 205.9758 | 180.5475
333.312.111 | Fassadenbekleidung aus besäumten Brettern. Auf Holz sichtbar befestigen. Fichte/Tanne. Erscheinungsklasse N1, d ca. mm 20, Breite einheitlich mm 120 bis 200. Gehobelt. | 450 | m2 | 74.8534 | 78.0195 | 78.9559 | 72.1427 | 73.1956 | 74.014 | 70.2625 | 68.944
333.521.116 | Mineralwollplatten, selbstklemmend, nicht belastbar, Rohdichte kg/m3 18 bis 33, Wärmeleitfähigkeit ca. W/mK 0,040. Zwischen Konstrukt. einpassen. Boden- oder Dachflächen, hor. oder geneigt bis Grad 35. d mm 200. | 560 | m2 | 31.7049 | 38.0634 | 30.9376 | 27.2891 | 27.3567 | 32.644 | 29.5342 | 34.508
333.712.111 | Innentäfer aus Brettern mit Nut und Kamm. Auf Holz verdeckt befestigen. Wände. Erscheinungsklasse N1, d ca. mm 14, Breite einheitlich mm 90 bis 115. | 560 | m2 | 72.5642 | 75.1262 | 73.9076 | 66.6645 | 68.4867 | 76.958 | 66.3 | 85.16
88 Fensterbau
Holzfenster. Fenstertyp. IV-Fenster. Ausführungsvarianten, Flügel durch Rahmen abgedeckt. Blendrahmen. Rahmenwetterschenkel, Alu farblos anodisiert. Falzdichtungen, an Ecken umlaufend dicht. Beschläge. Verschlüsse, einseitig bedienbar. Drehflügelverschluss mit Drehgriff. Glasart. 3-fach IV. U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K 0,6. Glasverbund Alu. Schalldämmass R_w dB 32. Oberflächenbehandlung, deckende Beschichtung. Farbton weiss. Montage, Anschlag innen. Abdichten mit Dichtungsband. Rahmenkanten verdeckt. Befestigung verdeckt. Hohlräume gestopft.
b.371.211.102 | Variante: Holzfenster 1-flüglig festverglast mm 1'200 x 1'500 | 3 | Stk | 902.9121 | 971.9887 | 877.7 | 868.3071 | 878.8546 | 909.475 | 871.1518 | 913.0612
b.371.212.102 | Fenstertyp. IV-Fenster. Ausführungsvarianten, Flügel durch Rahmen abgedeckt. Blendrahmen. Rahmenwetterschenkel, Alu farblos anodisiert. Falzdichtungen, an Ecken umlaufend dicht. Beschläge. Verschlüsse, einseitig bedienbar. Drehflügelverschluss mit Drehgriff. Glasart. 3-fach IV. U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K 0,6. Glasverbund Alu. Schalldämmass R_w dB 32. Oberflächenbehandlung, deckende Beschichtung. Farbton weiss. Montage, Anschlag innen. Abdichten mit Dichtungsband. Rahmenkanten verdeckt. Befestigung verdeckt. Hohlräume gestopft. Holzfenster 1-flüglig mm 600 x 1'250 | 19 | Stk | 679.6784 | 710.2798 | 674.3914 | 687.9886 | 671.8438 | 666.2525 | 647.8445 | 673.35
b.371.213.102 | Variante: Holzfenster 2-flüglig mm 1'400 x 1'250 | 20 | Stk | 1163.974 | 1201.2494 | 1166.44 | 1181.7829 | 1143.8915 | 1139.1425 | 1134.2755 | 1143.4912
b.371.213.103 | Variante: Holzfenster 2-flüglig Renovation mm 1'400 x 1'250 | 20 | Stk | 1395.2485 | 1439.2619 | 1405.0808 | 1402.4771 | 1360.6908 | 1372.1062 | 1367.7364 | 1383.3862
b.371.412.102 | Variante: Holzfenstertüre 2-flüglig mm 1'400 x 2'000 | 49 | Stk | 1622.6493 | 1680.1721 | 1607.2829 | 1651.9821 | 1581.9815 | 1586.3962 | 1616.8382 | 1608.3438
b.371.641.101 | Variante: Holzhebeschiebetüre mm 4'000 x 2'000 | 8 | Stk | 5679.6877 | 5735.7416 | 5816.1843 | 5806.0229 | 5520.0631 | 5656.85 | 5516.5909 | 5514.27
Kunststofffenster. Fenstertyp. IV-Fenster. Blendrahmen, Typ Vollrahmen. Rahmenwetterschenkel. Alu farblos anodisiert. Falzdichtungen. An Ecken umlaufend dicht. Beschläge. Verschlüsse einseitig bedienbar. Drehkippflügel: Erstöffender Flügel mit Drehkippverschlus und Drehgriff. Zweitöffnender Flügel mit 1 Schnäpper. Glasart. 3-fach IV. U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K 0,6. Glasverbund "warme Kante". Schalldämmass R_w dB 32. Oberflächen von Kunststofffenstern. Weiss. Montage. Anschlag innen. Abdichten mit Dichtungsband. Rahmenkanten verdeckt. Befestigung verdeckt. Hohlräume gestopft.
p.371.211.102 | Variante: Kunststofffenster 1-flüglig festverglast mm 1'200 x 1'500 | 3 | Stk | 699.8767 | 787.4188 | 696.668 | 650.815 | 681.1286 | 654.5125 | 647.78 | 748.9475
p.371.212.102 | Variante: Kunststofffenster 1-flüglig mm 600 x 1'250 | 19 | Stk | 533.4853 | 638.1987 | 515.334 | 475.305 | 516.0571 | 506.0925 | 472.3217 | 551.435
p.371.213.102 | Variante: Kunststofffenster 2-flüglig mm 1'400 x 1'250 | 20 | Stk | 899.1752 | 977.2455 | 900.6 | 846.715 | 892.0943 | 844.5725 | 848.9983 | 962.875
p.371.213.103 | Fenstertyp. IV-Fenster. Blendrahmen, Typ Vollrahmen. Rahmenwetterschenkel. Alu farblos anodisiert. Falzdichtungen. An Ecken umlaufend dicht. Beschläge. Verschlüsse einseitig bedienbar. Drehkippflügel: Erstöffender Flügel mit Drehkippverschlus und Drehgriff. Zweitöffnender Flügel mit 1 Schnäpper. Glasart. 3-fach IV. U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K 0,6. Glasverbund "warme Kante". Schalldämmass R_w dB 32. Oberflächen von Kunststofffenstern. Weiss. Montage. Anschlag innen. Abdichten mit Dichtungsband. Rahmenkanten verdeckt. Befestigung verdeckt. Hohlräume gestopft. Kunststofffenster 2-flüglig Renovation mm 1'400 x 1'250 | 20 | Stk | 970.553 | 1073.843 | 1058 | 935.69 | 933.775 | 851.2233 | 857.502 | 951.7733
p.371.412.102 | Fenstertyp. IV-Fenster. Blendrahmen, Typ Vollrahmen. Rahmenwetterschenkel, Alu farblos anodisiert. Falzdichtungen, an Ecken umlaufend dicht. Beschläge. Verschlüsse, einseitig bedienbar. Erstöffnender Flügel mit Drehkippverschluss und Drehgriff. Glasart. 3-fach IV. U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K 0,6. Glasverbund Alu. Schalldämmass R_w dB 32. Oberflächen von Kunststofffenstern, Weiss. Montage, Anschlag innen. Abdichten mit Dichtungsband. Rahmenkanten verdeckt. Befestigung verdeckt. Hohlräume gestopft. Kunststofffenstertüre 2-flüglig mm 1'400 x 2'000 | 49 | Stk | 1225.1907 | 1313.5401 | 1321.5233 | 1196.22 | 1192.6486 | 1120.46 | 1097.685 | 1195.65
p.371.641.101 | Variante: Kunststoff-Hebeschiebetüre mm 4'000 x 2'000 | 8 | Stk | 4803.1634 | 4937.3925 | 5638.182 | 4455.81 | 4511.3571 | 4559.9925 | 4304.01 | 4505.985
99 Allgemeine Schreinerarbeiten
621.215.001 | Tablarschränke, 5 verstellbaren Tablaren, Zweiflüglig. Aussenflächen Kanten mit Schichtpressstoffplatte mm 0,7 bis 1,0 Innenflächern Kunstharz mm 0,15. H mm 1'950 bis 2'200, T mm 560 bis 600, B mm 901 bis 1'040 | 8 | Stk | 1273.5838 | 1661.3504 | 1282 | 1093.75 | 1113.196 | 1139.336 | 1032.356 | 1403.3333
621.215.002 | Variante: Garderobenschränke ohne Türen, mit Huttablar und Kleiderstange. Grundelemente. b mm 901 bis 1'040. | 8 | Stk | 1058.4885 | 1238.5039 | 1143.25 | 866.18 | 995.295 | 1071.695 | 772.4833 | 1176
622.211.311 | Schlagregendichtigkeit, Klasse 4A. Klimaklasse 3d. Wärmeschutz U-d-Wert W/m2K 1,2. Luftdurchlässigkeit, Klasse 1. Grundiert. Türflügel glatt mit Schwellenprofil DMBxDMH mm 900 x 2'000 | 1 | Stk | 3158.5088 | 3260.0767 | 3026.42 | 3399.12 | 2967.628 | 3173.866 | 3303.468 | 2934.9
622.211.211 | Witterungsgeschützt. Klimaklasse 3d. Wärmeschutz U-d-Wert W/m2K 1,2. Luftdurchlässigkeit, Klasse 1. Grundiert für deckende Oberflächenbehandlung. Türflügel glatt mit Schwellenprofil DMBxDMH mm 900x2'000 | 8 | Stk | 2828.327 | 2814.4995 | 2874.02 | 3258.12 | 2595.5983 | 2629.5467 | 2868.0433 | 2897.4
622.411.312 | Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffe Rahmentür. Brandschutztür. Feuerwiderstandsklasse EI 30. Grundiert für deckende Oberflächenbehandlung. Türflügel glatt. Ohne Schwelle DMBxDMH mm 900x2'000 | 2 | Stk | 1524.7149 | 1762.7458 | 1508.26 | 1526.46 | 1202.994 | 1552.004 | 1266.224 | 2081.95
622.413.112 | Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffe. Futter, Verkleidung und Türflügel grundiert für deckende Oberflächenbehandlung. Türflügel glatt. Ohne Schwelle DMBxDMH mm 900x2'000 | 36 | Stk | 926.2393 | 1106.5073 | 788.572 | 887.572 | 815.306 | 1019.464 | 840.456 | 1059.29
622.412.112 | Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffe. Futter, Verkleidung und Türflügel grundiert für deckende Oberflächenbehandlung. Türflügel glatt. Ohne Schwelle DMBxDMH mm 900x2'000 | 6 | Stk | 1023.6873 | 1231.2527 | 1001.692 | 1060.292 | 889.28 | 969.035 | 761.6 | 1245.49
622.412.212 | Variante: Schallschutztür. Bauschalldämmass R'_w+C dB 39. Grundiert. Eingiesszarge aus korrosiongeschütztem Stahlblech. Türflügel glatt. Ohne Schwelle mit Absenkdichtung. DMBxDMH mm 900 x 2'000 | 10 | Stk | 1578.4007 | 1919.7904 | 1590.1 | 1592.2 | 1380.632 | 1457.5125 | 1189.08 | 1796.5
9 Metallbauarbeiten
612.411.102 | Gerade Treppen mit Wangen. Treppenlauf b mm 901 bis 1'000. Mit Befestigungsplatten. Wangen Breitflachstahl mm 250x10. Trittstufen: b mm 300; Gitterrost mm 30. Maschenweite mm 33x33. Anzahl Trittstufen 15. | 1 | Stk | 5633.9254 | 6857.1736 | 4945.8967 | 5672.0333 | 4988.7729 | 5488.7443 | 5458.83 | 5818.4
612.611.202 | Feste Stabgitter. Fenster oder Türen, nicht demontierbar. Zwischenräume unter mm 120. Vertik..Stäben und Traversen. Rahmen, Traversen Flachstahl mm 30x10. Stäbe Flachstahl mm 25x10. bxh mm 1400 x 1010. | 49 | Stk | 684.0993 | 832.6074 | 656.3827 | 596.4167 | 591.54 | 766.4 | 427.5367 | 962.56
622.431.001 | Innentüren aus Stahl. Feuerwiderstandsklasse EI 30. Rahmen- und Flügelprofile; Eckverbindungen luftdicht. Türflügel mit Falzleisten für Verglasung. Mit Glasfüllung Schwellenwinkel Stahl DMBxDMH mm 900 x 2'000 | 1 | Stk | 3619.9869 | 3798.5273 | 3783.6292 | 3825.3286 | 3247.2188 | 3271.915 | 3951.632 | 3260.2
622.431.003 | Innentüren aus Stahl. Rahmen und Flügelprofile; Eckverbindungen luftdicht. Türflügel mit Falzleisten für Verglasung oder Füllung. Mit Brandschutzglas EI 30 Schwellenwinkel aus Stahl DMBxDMH mm 900 x 2'000 | 1 | Stk | 5294.0649 | 5319.196 | 5381.6691 | 5668.2986 | 5268.4388 | 5037.6057 | 5995.714 | 3281
Alufenster. Fenstertyp. IV-Fenster. Fenstersystem. Aluprofil gedämmt. Blendrahmen. Abmessungen. Rahmendicke mm 60, Rahmen b mm 70. Falzdichtungen. An Ecken umlaufend dicht. Glasart. 3-fach IV. U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K 0,6. Glasverbund "warme Kante". Schalldämmass R_w dB 32. Oberflächenbehandlung. Pulverbeschichtung. Vorbehandlung durch Entfetten, Beizen und Chromatieren. Super-durable-Polyester. Montage. Anschlag innen. Abdichten mit Dichtungsband. Rahmenkanten verdeckt. Befestigung verdeckt. Hohlräume gestopft
al.371.211.102 | Fenstertyp. IV-Fenster. Fenstersystem. Aluprofil gedämmt. Blendrahmen. Abmessungen. Rahmendicke mm 60, Rahmen b mm 70. Falzdichtungen. An Ecken umlaufend dicht. Glasart. 3-fach IV. U_g-Wert nach Norm SN EN 673 W/m2K 0,6. Glasverbund "warme Kante". Schalldämmass R_w dB 32. Oberflächenbehandlung. Pulverbeschichtung. Vorbehandlung durch Entfetten, Beizen und Chromatieren. Super-durable-Polyester. Montage. Anschlag innen. Abdichten mit Dichtungsband. Rahmenkanten verdeckt. Befestigung verdeckt. Hohlräume gestopft. Alufenster 1-flüglig festverglast mm 1'200 x 1'500 | 3 | Stk | 1461.9408 | 1337.2918 | 1648.909 | 1458.71 | 1508.8157 | 1661.4171 | 1090.364 | 1308
al.371.212.102 | Variante: Alufenster 1-flüglig mm 600 x 1'250 | 19 | Stk | 1561.3447 | 1211.07 | 1646.686 | 1608.5217 | 1601.2529 | 1694.9357 | 1912.22 | 1428.3333
al.371.213.102 | Variante: Alufenster 2-flüglig mm 1'400 x 1'250 | 20 | Stk | 2715.1241 | 2366.5468 | 2412.935 | 3091.275 | 2972.825 | 3117.1233 | 2913.116 | 2061.3333
al.371.412.102 | Variante: Alufenstertüre 2-flüglig mm 1'400 x 2'000 | 49 | Stk | 3840.7226 | 3687.9107 | 3332.859 | 4367.1083 | 4166.7767 | 4201.525 | 3867.062 | 2977.6667
10 Spenglerarbeiten
351.211.112 | Dachrinnen Halbrund vorgehängt. Standarddicke. Abwicklung mm 330. Werkstoff: CrNi Stahlblech | 60 | m | 26.1274 | 29.3028 | 24.927 | 26.1186 | 24.9435 | 23.7556 | 23.4725 | 33.008
351.211.312 | Rinnenhalter mit Schrauben befestigen. Flach oder profiliert. Zu Abwicklung mm 330. Werkstoff: CrNi Stahlblech | 90 | Stk | 14.0187 | 14.8202 | 15.095 | 13.2614 | 13.3882 | 14.8467 | 11.3542 | 13.36
351.251.112 | Ablaufrohre rund. Standarddicke. DN 100. Werkstoff: CrNi Stahlblech | 60 | m | 27.0222 | 30.9462 | 26.202 | 25.5957 | 25.4188 | 25.3567 | 22.9725 | 34.96
351.251.222 | Rohrschellen. Mit Schraube, l bis mm 120. DN 100. Werkstoff: CrNi Stahlblech | 20 | Stk | 26.7341 | 37.3867 | 22.8433 | 24.2186 | 22.7529 | 26.1978 | 22.6358 | 24.83
351.311.113 | Einlaufbleche für geneigte Dächer. Standarddicke. Bis 3x abgekantet. Abwicklung mm 250. Werkstoff: CrNi Stahlblech | 60 | m | 22.5857 | 26.1772 | 23.143 | 19.9229 | 21.7947 | 22.58 | 19.4875 | 20.284
351.381.113 | Einfassung rund. Dachneigung bis Grad 40. Hintere Höhe bis mm 300. Oberer Abschluss horizontal. Einteilig, d bis mm 300. Werkstoff: CrNi Stahlblech | 6 | Stk | 149.1225 | 188.0028 | 154.4856 | 128.3471 | 132.58 | 145.0511 | 117.79 | 140.65
351.382.117 | Eckige Einfassungen auf geneigten Dächern. Dachneigung bis Grad 40, oberer Abschluss parallel zur Dachfläche. Seitliche Höhe bis mm 200. Umfang m 3.01 bis 3.50. Werkstoff: CrNi Stahlblech | 2 | Stk | 394.3881 | 456.1568 | 428.025 | 398.6557 | 345.5324 | 347.2288 | 340.1658 | 389.054
351.431.114 | Dachrandbleche mit Mauerabdeckung oder Kiesanschlag bei Flachdächern. Standarddicke. Bis 5x abgekantet, zugeschnitten. Abwicklung mm 500. | 50 | m | 45.0578 | 48.7158 | 47.475 | 41.0357 | 43.7776 | 44.6789 | 40.9025 | 43.475
351.451.123 | Dachwassereinläufe auf Flachdächern. Dachwassereinläufe, mit Rollring oder Lippendichtung dicht anschliessen. Dachwassereinlauf mit Trichter. Abgang vertikal. DN 100. | 5 | Stk | 110.1823 | 124.6264 | 107.252 | 112.6471 | 110.6765 | 94.6433 | 99.1817 | 116.25
351.471.124 | Deckstreifen bei Flachdächern. Standarddicke. Mit Dichtungsfalz, bis 6x abgekantet. Abwicklung mm 200. CrNi Stahlblech | 50 | m | 37.4095 | 42.3319 | 40.738 | 35.8771 | 32.3588 | 37.31 | 29.4842 | 40.068
352.411.113 | Blechbahnen mit Falzen. Geformte Blechbahnen auf Dach verlegen. Falzbild vertikal. Falzhöhe mm 25. Neigung Grad 3 bis 25. Achsmass mm 500. Werkstoff CrNi Stahlblech | 30 | m2 | 86.8942 | 90.8365 | 78.065 | 98.5143 | 86.9418 | 57.4311 | 87.5625 | 156.875
352.413.211 | Falze ausbilden und schliessen, inkl. Befestigen der Blechbahnen. Winkelstehfalze. Falzhöhe mm 25, gerade. Werkstoff: Kupferblech | 60 | m | 15.7635 | 18.1613 | 16.723 | 16.0529 | 13.6636 | 17.0411 | 10.935 | 13.975
11 Deckungen
363.421.111 | Unterdachplatten schuppenförmig überlappt. Faserzementplatten. Auf Sparren verlegen. Mit Montageklammern. Flächenbezogene Masse der Platten ca. kg/m2 10,4. d mm 6 bis 7. | 350 | m2 | 19.9842 | 20.3293 | 18.6444 | 18.6975 | 21.14 | 19.525 | 19.505 | 25.326
363.431.111 | Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für erhöhte Beanspruchung. Kunststoff-Dichtungsbahnen, einschichtig. Auf Verlegeunterlage verlegen. Stösse überlappen und wasserdicht verkleben. Auf Verlegeunterlage. | 350 | m2 | 16.095 | 18.0456 | 16.3489 | 12.786 | 16.3325 | 16.692 | 14.1975 | 16.226
363.441.111 | Konterlattungen Fichte/Tanne auf Holz nageln. Inkl. Abdichten der Nagellöcher. Lattenabstand mm 600 bis 700. Lattenquerschnitt. mm 45x50. | 350 | m2 | 9.4838 | 11.611 | 7.8456 | 8.9783 | 10.0162 | 8.582 | 8.95 | 9.632
363.512.113 | Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln. Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel. Lattenquerschnitt mm 24x48. Lattenabstand mm 341 bis 370. | 350 | m2 | 7.3052 | 8.3417 | 6.8656 | 6.5733 | 7.13 | 6.918 | 6.855 | 8.93
363.522.132 | Ton-Falzziegel verlegen. Flach- oder Flach-Schiebeziegel in Linie verlegen. Lattenabstand mm 341 bis 370. Standardfarbton. | 350 | m2 | 39.5947 | 44.8237 | 38.4556 | 38.7433 | 37.5338 | 39.327 | 36.6675 | 36.874
363.562.112 | Ortausbildung mit Ortgangziegeln. Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung. Zu Flachziegeln. Standardfarbton. | 30 | m | 41.4714 | 44.2019 | 41.3411 | 37.934 | 41.3986 | 43.375 | 38.7275 | 39.31
363.572.132 | Ton-First- und -Gratziegel. Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen. Ziegellänge mm 400 bis 450. Standardfarbton. | 25 | m | 43.5936 | 48.2406 | 37.4056 | 41.9517 | 44.4586 | 45.706 | 40.9975 | 47.886
363.611.114 | Lattungen Fichte/Tanne für Faserzementschiefer. Auf Holz nageln. Für Rechteckschiefer. Doppeldeckung. Lattenquerschnitt mm 24x48. Lattenabstand bis mm 250. Lattenabstand mm 240. | 350 | m2 | 11.6649 | 12.9331 | 10.4367 | 12.52 | 10.9257 | 11.283 | 11.2175 | 13.244
12 Dichtungsbeläge
364.321.224 | Wärmedämmung mit Platten aus expandiertem Polystyrol EPS. Zweischichtig, lose verlegen. Stösse versetzt. Lambda_D max. W/mK 0,036. Platten gefälzt, ohne Beschichtung, d über mm 160. d mm 240 (2x mm 120). | 500 | m2 | 47.414 | 49.7836 | 45.82 | 40.855 | 46.146 | 59.8267 | 39.923 | 44.155
364.421.114 | Abdichtungen aus Polymerbitumen-Dichtungsbahnen verlegen. Einschichtig. Ueberlappungen mm 100. Vollflächig aufschweissen. E-P-5,0-af-WF. | 500 | m2 | 16.6376 | 16.9288 | 14.685 | 16.2425 | 16.069 | 19.9333 | 16.199 | 17.524
364.421.212 | Abdichtungen aus Polymerbitumen-Dichtungsbahnen verlegen. Zweischichtig. Ueberlappungen mm 100. 1. Schicht lose verlegen. 2. Schicht vollflächig aufschweissen.1. Schicht E-G-3,0-tt, 2. Schicht E-P-4,0-tf-WF. | 500 | m2 | 23.3329 | 23.2801 | 20.6517 | 22.9638 | 21.219 | 28.55 | 22.281 | 29.636
364.531.112 | Kunststoffabdichtungen für Flachdach mit Begrünung. Lose verlegen. Einschichtig. Ueberlappungen thermisch verschweissen. Thermoplastische Polyolefine TPO, glasvliesbewehrt. d mm 1,6. | 500 | m2 | 22.5164 | 22.6624 | 22.06 | 22.4512 | 20.1911 | 25.15 | 21.628 | 26.132
364.911.124 | Zwischenschichten lose auf Abdichtung verlegen. Trennschicht. Ueberlappungen mm 100. Kunstfaservlies. Flächenbezogene Masse g/m2 400. | 500 | m2 | 4.3525 | 5.0092 | 4.0617 | 3.9362 | 4.412 | 3.86 | 4.45 | 4.654
364.912.111 | Schutzbahnen. Lose auf Abdichtung verlegen. Schutzbahnen aus Kunststoff. Ueberlappungen mm 100, thermisch verschweissen. Kunststoff. d ca. mm 1,3. | 500 | m2 | 13.4951 | 16.6594 | 12.0867 | 13.2762 | 11.9944 | 13.4833 | 12.518 | 12.766
364.921.111 | Beschwerungs- und Schutzschichten. Lose aufbringen. Rundkies gewaschen (Betonkies ungebrochen, gewaschen), Korngruppe 8/16. d mm 50. | 500 | m2 | 10.9291 | 10.6085 | 10.72 | 11.915 | 10.6067 | 10.4833 | 10.717 | 13.462
364.932.111 | Variante: Gehbelag aus Betonplatten. Platten mm 30, unbewährt, gestossen. In Splitt, Rundkies oder auf Stelzlager verlegen. Oberfläche glatt, zementgrau. lxb mm 400 x 400 | 100 | m2 | 67.4029 | 81.2768 | 65.6217 | 64.25 | 58.9267 | 65.8333 | 56.95 | 75.782
364.944.312 | Variante: Vegetationsschichten. Mineralisches Substrat aus gebrochenem Blähschiefer. Lose aufbringen. Dicke verdichtet mm 90 | 500 | m2 | 19.5657 | 24.294 | 17.305 | 16.69 | 16.3256 | 16.65 | 17.012 | 39.4725
364.948.212 | Variante: Extensive Dachbegrünung. Nasssaat. Sedum und Kräuter. Saatgutklasse 1 | 500 | m2 | 4.85 | 5.5684 | 4.4167 | 4.1062 | 4.5722 | 5.6167 | 4.171 | 5.4233
13 Gipserarbeiten
342.451.131.p | Leibungen oder Stürze mit Wärmedämmung aus Mineralwollplatten, rechtwinklig. Deckputz abgerieben, Korngrösse mm 2, weiss. Grundputz mit Bewehrungsgewebe. 1 Kante, mit stumpfem Anschluss an Fensterrahmen und auf Fensterbank. Trennschnitt in allen Putzschichten. Rohdichte ca. kg/m3 90. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben. t mm 260 bis 300. Dämmdicke mm 80. | 150 | m | 49.3838 | 47.8758 | 42.455 | 51.8888 | 58.4171 | 47.1814 | 50.2422 | 50.4833
643.213.211 | Einfaches Ständerwerk aus Metall, Beplankung aus je 2 Lagen Gipskartonplatten 1 Lage Dämmstoff, Dicke mm 75 Gipskarton-Bauplatten mm 12,5 Feuerwiderstandklasse EI 90 Höhe m 1,51 bis 3,00 | 150 | m2 | 90.7073 | 94.6997 | 84.0378 | 89.7011 | 92.5564 | 94.17 | 87.458 | 92.275
643.217.111 | Installationswände, doppeltes Ständerwerk aus Metall. Beplankung beidseitig je 2 Lagen Gipsplatten. 1 Lage Mineralwolle. Gipsplatten Typ H2, d mm 12,5. Ständerwand d mm 330. R_w dB 54. EI 90. h m 1,51 bis 3,00. | 70 | m2 | 124.7252 | 131.924 | 118.6867 | 129.2711 | 122.5182 | 127.0422 | 120.489 | 114.6375
651.212.311 | Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten abgehängt mit Unterkonstruktion. Ohne Brandschutz Abhängehöhe mm 150 bis 500. Konstruktionshöhe mm 67. 1 Lage Gipskartonplatten mm 12,5 | 125 | m2 | 80.5783 | 90.5658 | 67.6444 | 76.6011 | 83.4073 | 86.3422 | 76.787 | 79.075
651.911.111 | Oberfläche zur Aufnahme von Deckputz über mm 1,0, mit zusätzlicher Verspachtelung, lichte Raumhöhe bis m 3,00 | 125 | m2 | 15.2673 | 13.6014 | 11.9944 | 14.9278 | 17.2573 | 20.3244 | 16.072 | 13.57
671.311.111 | Wände mit Gips-, Gipskalk-, Gipszement- oder Kalkgips-Einschichtputz. Putzdicke mm 10,0. Ebene Wandflächen. Zur Aufnahme von mittel bis grob strukturierten Wandbekleidungen. Q2 - geglättet. | 2000 | m2 | 16.8004 | 16.3825 | 12.63 | 19.4562 | 18.727 | 18.4211 | 16.4111 | 17.88
671.314.112 | Weissputz auf Decken mit Gips- oder Gipskalk-Einschichtputz. Putzdicke mm 5,0. Ebene Flächen, hor. oder bis % 25 geneigt. Zur Aufnahme von matten Beschicht. oder fein struktur. Wandbekleidungen.Q3 - geglättet. | 900 | m2 | 20.5181 | 19.3933 | 18.9788 | 20.625 | 20.799 | 22.9322 | 21.4511 | 21.5771
98 Deckenbekleidungen
652.312.121 | Deckenbekleidung aus Profilbrettern. Mit offenen Fugen. Abhängehöhe mm 200 bis 500 Fichte/Tanne gehobelt und geschliffen. d mm 13 bis 15 | 500 | m2 | 118.9912 | 112.2696 | 140.9375 | 169.6875 | 105.1284 | 214.4133 | 105.2792 | …
653.211.112 | Deckenverkleidung aus rechteckigen Metallplatten, aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet. Blech d mm 0,6 bis 0,7 Mit Fugenband schwarz. Platten b mm 400, l mm 2'001 bis 2'50 | 500 | m2 | 66.7343 | 66.0887 | 75.3667 | 69.5933 | 72.6733 | ... | 62.88 | 57.8333
653.311.121 | Metallpaneelen, Alu beschichtet, Fugen geschlossen mit angeformter Fugenabdeckung Blech d mm 0,4 bis 0,5, Paneele h bis mm 20. Abhängehöhe mm 201 bis 500 Achsmass mm 100. Paneele b mm 80 bis 85 | 500 | m2 | 81.8658 | 85.1891 | 83.84 | 74.1267 | 83.2 | ... | 79.26 | 58.8333
653.611.121 | Lochung rund parallel Abhängehöhe mm 201 bis 500 | 500 | m2 | 4.4051 | 5.8921 | 6.3767 | ... | 3.2667 | ... | 2.9075 | 5.1
653.612.101 | Perforationen in Paneelen, als Mehrpreis. Lochung rund, Anordnung diagonal. Lochdurchmesser mm 1,0. Lochflächenanteil ca. % 23. | 500 | m2 | 5.4065 | 6.3261 | ... | ... | ... | ... | 3.7833 | ...
653.621.121 | Akustikhinterlagen zu Deckenbekleidungen mit Platten. Vollflächig in Deckenplatten. Mineralwollplatten, Rohdichte kg/m3 12 bis 25, unten schwarzes Vlies. In Platten einlegen. d mm 20. | 500 | m2 | 10.7506 | 16.6769 | 9.2267 | 7.3467 | 8.6933 | ... | 9.67 | 6.6167
653.622.111 | Akustikhinterlagen zu Deckenbekleidungen mit Paneelen. Vollflächig zwischen Tragprofilen. Mineralwollplatten, Rohdichte kg/m3 12 bis 25, unten schwarzes Vlies. Lose verlegen. d mm 20. | 500 | m2 | 13.6277 | 16.4244 | 16.69 | 10.0133 | 13.26 | ... | 11.67 | 9.95
14 Malerarbeiten
675.213.311 | Beschichtungen auf Decken mit Deckputz mineralisch mit Altbeschichtung. Innen. Dispersionsfarbe. Beschichtung deckend, matt. 1x Zwischenbeschichtung. 1x Schlussbeschichtung. Rollen. Korngrösse bis mm 2,0. | 900 | m2 | 9.1867 | 15.5359 | 8.2917 | 6.8982 | 6.8853 | 7.89 | 6.33 | 7.821
675.313.311 | Beschichtungen auf Wänden mit Deckputz mineralisch mit Altbeschichtung. Innen. Dispersionsfarbe. Beschichtung deckend, matt. 1x Zwischenbeschichtung. 1x Schlussbeschichtung. Rollen. Korngrösse bis mm 2,0. | 2000 | m2 | 8.4008 | 14.0492 | 6.164 | 6.6836 | 6.4811 | 8.276 | 6.2309 | 7.938
675.373.311 | Beschichtungen auf Wänden aus Holz und Holzwerkstoffen, deckender Altbeschichtung. Innen. Alkydharz-Decklack lv, innen. 1x Zwischenbeschichtung. 1x Schlussbeschichtung. Applikationsart: Streichen. Flächen glatt. | 100 | m2 | 25.008 | 26.2393 | 22.8783 | 18.8564 | 24.7579 | 27.574 | 27.97 | 31.22
675.381.111 | Beschichtungen auf Wänden aus Stahl, Stahl verzinkt, Alu. Innen. Alkydharz-Decklack lv, innen. Beschichtung deckend, mittlerer Glanz. 1x Zwischenbeschichtung. 1x Schlussbeschichtung. Streichen. Flächen glatt. | 90 | m2 | 26.6108 | 29.6952 | 24.8608 | 19.9845 | 24.9263 | 27.6807 | 29.4818 | 33.698
675.821.111 | Raufaser-Wandbekleidungen. Mit feiner Struktur. Applikation inkl. Lieferung. Untergrund Weissputz Q2. Applikationsart: ansatzfrei. Auf plane Wände. | 900 | m2 | 12.5207 | 17.8397 | 12.4358 | 9.2655 | 9.3842 | 11.3157 | 10.4109 | 16.0829
15 Storen
347.211.111 | Rollläden aus Alu, selbsttragendes System mit Welle auf den Führungsschienen montiert. Manueller Antrieb. Mit Führungsschienenkeder.Gelenkkurbel. Einzelrollläden. (bk)x(hl) mm 1'400x1'250 | 5 | Stk | 491.0571 | 484.0023 | 531.558 | 518.578 | 516.1843 | 437.0175 | 402.5886 | 538.6475
347.211.112 | Variante: Rollläden aus Alu (bk)x(hl) mm 1'400x2'000 | 5 | Stk | 587.6885 | 575.9665 | 633.008 | 628.434 | 630.3229 | 515.82 | 485.1286 | 622.255
347.311.111 | Variante: Lamellenstoren (Verbundlamellenstoren) aus Alu (bk)x(hl) mm 1'400x1'250 | 20 | Stk | 337.3467 | 315.3951 | 401.194 | 365.806 | 304.5988 | 308.6875 | 291.3114 | 397.2575
347.311.112 | Lamellenstoren (Verbundlamellenstoren) aus Alu, Lamellenbreite ca. mm 90. Manueller Antrieb. Mit Endanschlag, Gelenkkurbel. Einzelstoren. (bk)x(hl) mm 1'400 x 2'000 | 29 | Stk | 388.8724 | 370.6138 | 453.894 | 423.254 | 353.2388 | 354.8275 | 341.1786 | 441.28
347.311.113 | Lamellenstoren (Verbundlamellenstoren) aus Alu (bk)x(hl) mm 2'800 x 2'000. | 8 | Stk | 565.2006 | 558.3327 | 625.448 | 614.562 | 531.3638 | 515.5625 | 502.49 | 616.34
347.511.121 | Gelenkarmmarkisen ohne Tragrohr auf Fassade oder Deckenuntersicht auf tragfähigen Untergrund montieren. Manueller Antrieb. Armlänge mm 2'000. bk mm 4'000. | 8 | Stk | 962.7271 | 1071.6388 | 995.824 | 1121.794 | 848.4138 | 866.985 | 779.8514 | 979.1925
347.511.131 | Gelenkarmmarkisen ohne Tragrohr. Armlänge mm 2'500. bk mm 5'500. | 1 | Stk | 1322.7133 | 1420.3986 | 1327.506 | 1517.678 | 1261.2975 | 1159.74 | 1130.2814 | 1437.6725
91 Kücheneinrichtungen
625.211.001 | 5 x 1/1 Elemente mit Unter- und Oberbau mit Eckausnutzung 2 x 1/2 Elemente mit Unter- und Oberbau 1 x 1/1 Schrankelement (Kühlschrank). 1 x 1/1 Schrankelement (Backofen). 1 x 1/2 Schrankelement mit Auszug Spültisch mit Batterie, Einbauherd, Glaskeramikkochfeld, Dampfabzug, Kühlschrank, Geschirrspüler, Wettergittereinheit und Lüftungsgitter | 8 | Stk | 18081.9748 | 18591.5296 | 21012.2386 | 16971.19 | 16759.5883 | 17542.93 | 16974.2917 | 15421.74
22 Aufzuganlage
742.911.002 | Aufzugsanlage mit Aufzugtyp N3, Nenntragfähigkeit kg 630, Personenzahl 8, Einzelaufzug, Haltestellen 4, Zugänge gleichseitig Antrieb Motor, Frequenzumrichter, Nenngeschwindigkeit m/s 1.0, Fahrtenzahl/h 90 bis 120. Ohne Maschinenraum, Motor: Drehstrom V 380/220, Hz 50 Einzelfahrtsteuerung ohne Speicherung der Stockwerkrufe Kabine mit Beleuchtung, Handlauf, Sockelleisten uns Spiegel, vollautomatischen Teleskopschiebetüre | 1 | Stk | 33824.7578 | 33076.4217 | 36222.6471 | 33076.4217 | 33076.4217 | 33076.4217 | 34559.2186 | 32804.206
23 Bodenbeläge
663.111.101 | Demontagen. Textiler Bodenbelag, vollflächig geklebt, mit Sockel. Keine Wiederverwendung. Abtransport in Lager Unternehmer, inkl. Gebühren. LE = m2. | 300 | LE | 10.8616 | 12.145 | 10.1643 | 10.3357 | 10.559 | 9.1144 | 11.4114 | 14.1667
663.142.107 | Untergrund vorbereiten. Ausebnen, Spachteln und dgl. Zement- oder anhydritgebundener Untergrund. Vollflächiges Ueberziehen von ebenem Untergrund mit Spachtelmasse. d mm 2. | 300 | m2 | 11.7208 | 17.157 | 10.92 | 10.6157 | 9.917 | 8.7044 | 10.5383 | 10.8
663.181.116 | Arbeiten nach Aufwand. Nach Aufwand. Personal. Nach Regieansatz. Berufskategorie Bodenleger. | 10 | Std | 90.5401 | 86.3448 | 87.4 | 91.5479 | 95.173 | 90.3489 | 98.0467 | 88.3667
663.211.114 | Elastische Bodenbeläge aus Linoleum liefern und verlegen auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund d mm 2,5. Bahnen, Bahnenbreite m 2,00. Vollflächig kleben, Dessin marmoriert. In rechtwinkligen Räumen. | 300 | m2 | 50.0795 | 57.414 | 45.2543 | 47.6321 | 49.935 | 41.5056 | 51.9267 | 64.0233
663.611.121 | Variante: Sockel liefern und montieren auf vorbereiteten Untergrund. Sockel aus Holz oder Holzwerkstoffen auf gerade Wände schrauben. Profil keilförmig, klarlackiert, h mm 60, d mm 8/12. Eiche. Massiv. | 100 | m | 14.8634 | 16.3462 | 14.3114 | 14.5343 | 14.304 | 13.7444 | 14.4343 | 17.2867
663.621.001 | Sockel liefern und montieren auf vorbereiteten Untergrund. Sockel aus Weichkunststoff. Sockel auf gerade Wände mit feinem Abrieb kleben. h mm 60. | 360 | m | 11.85 | 13.5362 | 12.0907 | 11.4793 | 10.581 | 9.9422 | 11.89 | 14.0867
664.181.113 | Arbeiten nach Aufwand. Arbeitszeit. Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen. Parkettleger. | 10 | Std | 90.4108 | 86.3448 | 87.4 | 91.5479 | 95.173 | 90.3489 | 96.7543 | 88.3667
664.321.121 | Klebeparkett auf zementgebundene Unterlagsböden geklebt. d mm 8. Paralelldessin, Lamellen mm 120x24, Eiche Standart | 300 | m2 | 57.6788 | 58.2858 | 54.1543 | 57.5771 | 61.757 | 46.9 | 58.6971 | 83.7267
664.822.111 | Oberflächenbehandlungen: Schleifen und Spachteln. Spachtelung als Verfeinerung der Oberfläche. Grundieren und Versiegeln, inkl. Zwischenschliff, mit Wasserlack | 300 | m2 | 26.6569 | 26.1067 | 27.5146 | 31.3379 | 21.7167 | 24.4188 | 30.4 | 29.5333
664.951.111 | Sockelleisten montieren. Massivholz behandelt. An ebene Wände schrauben. Keilförmig. h mm 60, d mm 8/12. Eiche. Inkl. Lieferung. | 360 | m | 14.8017 | 16.0705 | 13.8879 | 14.2514 | 14.344 | 14.0689 | 14.7914 | 17.87
24 Baureinigung
682.214.201 | 4 bis 4 1/2-Zimmer-Wohnungen reinigen; Hauptnutzfläche bis m2 120. Einbauschrank bis vierteilig. Bodenbeläge aus Teppich, Keramikplatten, Kunststoff, Linoleum, versiegeltem Parkett. Ausmass: Anzahl Wohnungen. | 1 | Stk | 976.1689 | 1075.421 | 1043.395 | 988.656 | 942.9608 | 818.37 | 853.8071 | 1050.1586
25 Gartengestaltung
181.251.002 | Geländegestaltung und Rohplaniearbeiten nach Aufwand. LE = h. Regiestunden. Gärtner mit Fähigkeitsausweis. | 10 | LE | 79.386 | 76.0199 | 79.7945 | 83.125 | 84.0229 | 78.7433 | 81.5833 | 64.592
181.422.313 | Beton- und Kunststeine für Abschlüsse liefern. Stellplatten Typ SB, Frost-Tausalz-beständig. Ohne Vorsatz, grau. Gerade Platten, l m 1,00. SB 8, mm 80x250. | 90 | m | 18.0049 | 15.6059 | 20.8682 | 15.631 | 19.4086 | 14.7514 | 15.0717 | 33.75
181.425.112 | Stellplatten versetzen. In Geraden und Kurven mit r über m 30,00. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Exkl. Ausfugen. Nach Schemazeichnung Typ 07 oder 18. In Splitt- oder Rundkornbeton 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200, w/z-Wert 0,37, Betonbedarf m3/m 0,079 bis 0,091. SN oder SB 8, mm 80x min. mm 250. | 90 | m | 37.1756 | 44.0138 | 34.0191 | 37.685 | 34.7757 | 35.2189 | 30.9767 | 44.4
181.441.111 | Verbund- und Formsteine aus Beton liefern. Verbundsteine. Mit Seiten-, Anfangs- und Endsteinen. Frost-Tausalz-beständig. Nicht wasserdurchlässig. Steindicke mm 60, grau, Kanten gefast. | 200 | m2 | 23.1453 | 23.607 | 24.1291 | 21.002 | 21.07 | 23.8489 | 20.245 | 33.684
181.445.111 | Beläge aus Verbund- oder Formsteinen erstellen. Ungebundene Bauweise. Inkl. Bettung in Sand oder Splitt. Ausfugen mit bindigem Sand. Inkl. Lieferung Bettungs- und Fugenmaterial. Verkehrslastklasse ZP. Steindicke mm 60. | 200 | m2 | 29.6663 | 39.2478 | 26.0191 | 26.28 | 27.2629 | 25.0378 | 22.5817 | 46.02
181.451.202 | Mergelbeläge einbauen, verdichten und Wässern. Mergel gebrochen, wasserdurchlässig. Verdichtete Schicht mm 60. Planiergenauigkeit +/- mm 10. | 100 | m2 | 15.0541 | 16.3688 | 13.7809 | 17.766 | 15.1643 | 14.7075 | 8.96 | 20.27
181.551.111 | Blockstufen liefern und versetzen. Aus Beton. Versetzen in Beton. Zementgrau. Oberfläche abgerieben. In Splitt- oder Rundkornbeton 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200, w/z-Wert 0,37. Betonbedarf m3/m 0,1. Stufenhöhe mm 150. Elementlänge m 1,0. | 30 | m | 130.1727 | 165.4711 | 117.87 | 136.445 | 116.7814 | 111.1356 | 105.9817 | 155.5
181.726.102 | Grobplanie erstellen. Flächen mit Neigung bis 1:3. Bodenbearbeitung. Auflockern von gewachsenen oder hergerichteten Flächen, die durch Dritte verdichtet worden sind. Bearbeitungstiefe cm 15 bis 20. | 500 | m2 | 1.3479 | 2.4032 | 1.336 | 0.9075 | 0.9267 | 0.9514 | 0.7367 | 1.6567
181.727.212 | Bodenflächen fräsen. Flächen mit Neigung bis 1:3. Bearbeitungstiefe m 0,08 bis 0,10. 2 Durchgänge. Ausmass: bearbeitete Fläche. | 500 | m2 | 1.0818 | 1.7464 | 0.978 | 1.125 | 0.9386 | 0.6229 | 0.655 | ...
181.738.102 | Reinplanie auf gelockerter Bodenfläche erstellen. Pflanzflächen. Flächen mit Neigung bis 1:3. Planiergenauigkeit +/- mm 20. | 500 | m2 | 1.8144 | 2.2882 | 1.4736 | 1.925 | 1.6343 | 1.33 | 1.2117 | 3.994
181.834.111 | Rollrasen liefern. Gartenrasen. | 500 | m2 | 12.3794 | 13.1915 | 11.3509 | 11.5911 | 12.055 | 12.1 | 11.45 | 18.64
181.834.121 | Verlegen Rollrasen. Auf Oberboden, inkl. Ausbilden der Ränder. Konz. Pos. 834.111 | 500 | m2 | 11.9972 | 12.6452 | 11.9545 | 11.2778 | 11.8283 | 11.5256 | 12.675 | 11.682
181.852.211 | Mähen maschinell oder von Hand. 1. Schnitt der Ansaat. Bei Rasenflächen. Zu Pos. 834. | 500 | m2 | 0.8792 | 1.0016 | 0.7073 | 0.86 | 0.8833 | 0.7722 | 0.87 | 1.372
181.853.003 | Mähen maschinell oder von Hand. 1. Schnitt der Ansaat. Düngen nach 1. Schnitt. Zu Pos. 834. | 25 | kg | 5.4215 | 5.4824 | 5.1373 | 6.2533 | 5.9317 | 4.5375 | 4.5467 | 6.68
Drei Punkte (…) bedeuten, dass der Wert nicht vorhanden, nicht genügend repräsentativ oder unter Datenschutz ist.
Bundesamt für Statistik, Baupreisindex
Auskunft: Hotline BAP, 058 463 63 06, bap@bfs.admin.ch
© BFS - Statistisches Lexikon der Schweiz